## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.24 | 124.03 | 1
Junc 11 | 180 | 976.01 | 115.26 | 0.87
Junc 12 | 180 | 965.11 | 114.87 | 0.85
Junc 13 | 120 | 947.26 | 109.31 | 0.53
Junc 21 | 180 | 947.9 | 107.42 | 0.78
Junc 22 | 240 | 940.43 | 106.34 | 0.5
Junc 23 | 1557.8 | 913.52 | 96.85 | 0.48
Junc 31 | 120 | 941.13 | 104.48 | 0.32
Junc 32 | 120 | 937.3 | 98.49 | 0.3
Resvr 9 | -1923.93 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -773.86 | 965.18 | 49.91 | 0.96