## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.74 | 123.38 | 1
Junc 11 | 180 | 974.31 | 114.53 | 0.87
Junc 12 | 180 | 963.8 | 114.3 | 0.86
Junc 13 | 120 | 943.28 | 107.58 | 0.57
Junc 21 | 180 | 943.92 | 105.69 | 0.78
Junc 22 | 240 | 935.34 | 104.14 | 0.52
Junc 23 | 1717.32 | 903.06 | 92.32 | 0.51
Junc 31 | 120 | 936.88 | 102.64 | 0.32
Junc 32 | 120 | 932.6 | 96.45 | 0.3
Resvr 9 | -1934.41 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -922.9 | 963.9 | 49.35 | 0.96