## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 993.33 | 122.77 | 1
Junc 11 | 180 | 972.7 | 113.83 | 0.87
Junc 12 | 180 | 962.56 | 113.77 | 0.84
Junc 13 | 120 | 939.4 | 105.9 | 0.6
Junc 21 | 180 | 940.05 | 104.02 | 0.78
Junc 22 | 240 | 930.37 | 101.99 | 0.55
Junc 23 | 1866.67 | 892.64 | 87.8 | 0.53
Junc 31 | 120 | 932.74 | 100.85 | 0.32
Junc 32 | 120 | 927.99 | 94.46 | 0.3
Resvr 9 | -1944.26 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1062.41 | 962.69 | 48.83 | 0.96