## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1898.47 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1013.87 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 311.36 | 1.27 | 1.15 | 0.038 | 1.75 | 0.42 | Open
Pipe 21 | -237.28 | 0.97 | 0.7 | 0.04 | 1.56 | 0.37 | Open
Pipe 22 | -11.36 | 0.03 | 0 | 0.064 | 0.66 | 0.43 | Open
Pipe 31 | -184.8 | 2.1 | 5.29 | 0.039 | 2.49 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 248.21 | 0.31 | 0.04 | 0.043 | 1.07 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 704.6 | 2.88 | 5.24 | 0.034 | 3.98 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 770.72 | 2.19 | 2.54 | 0.034 | 1.66 | 0.46 | Open
Pipe 113 | 191.36 | 1.22 | 1.39 | 0.04 | 1.84 | 0.34 | Open
Pipe 121 | 761.88 | 4.86 | 17.94 | 0.033 | 3.2 | 0.59 | Open
Pipe 122 | 304.8 | 3.46 | 13.35 | 0.036 | 3.01 | 0.38 | Open
Pump 9 | 1898.47 | 0 | -199.84 | 0 | 0 | 1 | Open