## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1906.28 | 2.4 | 1.89 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 989.22 | 2.06 | 1.91 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 326.17 | 1.33 | 1.26 | 0.038 | 1.94 | 0.46 | Open
Pipe 21 | -276.94 | 1.13 | 0.93 | 0.039 | 1.75 | 0.4 | Open
Pipe 22 | -26.17 | 0.07 | 0 | 0.057 | 0.8 | 0.42 | Open
Pipe 31 | -209.83 | 2.38 | 6.69 | 0.038 | 2.87 | 0.37 | Open
Pipe 110 | 337.55 | 0.43 | 0.08 | 0.041 | 1.59 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 737.06 | 3.01 | 5.69 | 0.034 | 4.01 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 820.6 | 2.33 | 2.86 | 0.034 | 1.82 | 0.49 | Open
Pipe 113 | 206.17 | 1.32 | 1.59 | 0.04 | 1.96 | 0.36 | Open
Pipe 121 | 834 | 5.32 | 21.22 | 0.032 | 3.44 | 0.62 | Open
Pipe 122 | 329.83 | 3.74 | 15.46 | 0.036 | 3.34 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1906.28 | 0 | -198.74 | 0 | 0 | 1 | Open