## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1912.71 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 968.3 | 2.02 | 1.83 | 0.034 | 2.85 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 338.03 | 1.38 | 1.34 | 0.038 | 2.08 | 0.48 | Open
Pipe 21 | -308.64 | 1.26 | 1.14 | 0.038 | 1.92 | 0.44 | Open
Pipe 22 | -38.03 | 0.11 | 0.01 | 0.053 | 0.87 | 0.41 | Open
Pipe 31 | -230.23 | 2.61 | 7.94 | 0.037 | 3.12 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 410.57 | 0.52 | 0.11 | 0.04 | 1.84 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 764.41 | 3.12 | 6.09 | 0.034 | 4.03 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 860.84 | 2.44 | 3.12 | 0.034 | 1.96 | 0.52 | Open
Pipe 113 | 218.03 | 1.39 | 1.77 | 0.039 | 2.08 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 893.05 | 5.7 | 24.08 | 0.032 | 3.64 | 0.64 | Open
Pipe 122 | 350.23 | 3.97 | 17.27 | 0.035 | 3.53 | 0.44 | Open
Pump 9 | 1912.71 | 0 | -197.83 | 0 | 0 | 1 | Open