## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1917.99 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 950.78 | 1.98 | 1.77 | 0.034 | 2.83 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 347.58 | 1.42 | 1.41 | 0.038 | 2.19 | 0.5 | Open
Pipe 21 | -334.09 | 1.36 | 1.31 | 0.038 | 2.06 | 0.46 | Open
Pipe 22 | -47.58 | 0.13 | 0.01 | 0.052 | 0.92 | 0.4 | Open
Pipe 31 | -246.86 | 2.8 | 9.04 | 0.037 | 3.27 | 0.42 | Open
Pipe 110 | 470.17 | 0.59 | 0.14 | 0.039 | 1.98 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 787.21 | 3.22 | 6.43 | 0.033 | 4.04 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 893.37 | 2.53 | 3.34 | 0.034 | 2.05 | 0.53 | Open
Pipe 113 | 227.58 | 1.45 | 1.91 | 0.039 | 2.19 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 941.3 | 6.01 | 26.55 | 0.032 | 3.8 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 366.86 | 4.16 | 18.82 | 0.035 | 3.73 | 0.46 | Open
Pump 9 | 1917.99 | 0 | -197.09 | 0 | 0 | 1 | Open