## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1922.31 | 2.42 | 1.92 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 936.17 | 1.95 | 1.72 | 0.034 | 2.81 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 355.3 | 1.45 | 1.47 | 0.038 | 2.27 | 0.52 | Open
Pipe 21 | -354.65 | 1.45 | 1.47 | 0.038 | 2.15 | 0.47 | Open
Pipe 22 | -55.3 | 0.16 | 0.02 | 0.051 | 0.95 | 0.4 | Open
Pipe 31 | -260.44 | 2.96 | 9.98 | 0.037 | 3.42 | 0.44 | Open
Pipe 110 | 518.92 | 0.65 | 0.17 | 0.038 | 2.07 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 806.14 | 3.29 | 6.72 | 0.033 | 4.06 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 919.8 | 2.61 | 3.53 | 0.033 | 2.12 | 0.55 | Open
Pipe 113 | 235.3 | 1.5 | 2.04 | 0.039 | 2.29 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 980.79 | 6.26 | 28.65 | 0.031 | 3.95 | 0.67 | Open
Pipe 122 | 380.44 | 4.32 | 20.13 | 0.035 | 3.86 | 0.48 | Open
Pump 9 | 1922.31 | 0 | -196.47 | 0 | 0 | 1 | Open