## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.84 | 125.59 | 1
Junc 11 | 180 | 980.11 | 117.04 | 0.87
Junc 12 | 180 | 969.58 | 116.81 | 0.79
Junc 13 | 120 | 963.49 | 116.33 | 0.36
Junc 21 | 180 | 952.46 | 109.39 | 0.67
Junc 22 | 240 | 956.15 | 113.15 | 0.4
Junc 23 | 180 | 956.15 | 115.32 | 0.34
Junc 31 | 946.68 | 857.72 | 68.34 | 0.36
Junc 32 | 120 | 885.63 | 76.1 | 0.34
Resvr 9 | -1898.47 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -248.21 | 969.59 | 51.82 | 0.96