## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.83 | 124.72 | 1
Junc 11 | 180 | 977.82 | 116.05 | 0.87
Junc 12 | 180 | 968.15 | 116.19 | 0.74
Junc 13 | 120 | 961.06 | 115.28 | 0.44
Junc 21 | 180 | 945.68 | 106.45 | 0.66
Junc 22 | 240 | 951.67 | 111.21 | 0.47
Junc 23 | 180 | 951.72 | 113.4 | 0.33
Junc 31 | 1123.28 | 818.52 | 51.36 | 0.44
Junc 32 | 120 | 860.46 | 65.2 | 0.42
Resvr 9 | -1912.71 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -410.57 | 968.17 | 51.2 | 0.96