## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.47 | 124.13 | 1
Junc 11 | 180 | 976.28 | 115.38 | 0.87
Junc 12 | 180 | 967.19 | 115.77 | 0.71
Junc 13 | 120 | 959.41 | 114.57 | 0.47
Junc 21 | 180 | 940.8 | 104.34 | 0.68
Junc 22 | 240 | 948.55 | 109.86 | 0.49
Junc 23 | 180 | 948.66 | 112.08 | 0.33
Junc 31 | 1241.23 | 789.55 | 38.8 | 0.53
Junc 32 | 120 | 842.24 | 57.3 | 0.46
Resvr 9 | -1922.31 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -518.92 | 967.22 | 50.79 | 0.96