## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1885.56 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1064.65 | 2.22 | 2.18 | 0.033 | 2.92 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 293.85 | 1.2 | 1.04 | 0.039 | 1.68 | 0.41 | Open
Pipe 21 | -24.82 | 0.1 | 0.01 | 0.055 | 0.26 | 0.48 | Open
Pipe 22 | 6.15 | 0.02 | 0 | 0.071 | 0.26 | 0.48 | Open
Pipe 31 | 365.73 | 4.15 | 18.72 | 0.035 | 2.71 | 0.34 | Open
Pipe 110 | 121.64 | 0.15 | 0.01 | 0.048 | 0.58 | 0.49 | Open
Pipe 111 | 640.91 | 2.62 | 4.39 | 0.034 | 3.93 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 712.44 | 2.02 | 2.2 | 0.035 | 1.59 | 0.44 | Open
Pipe 113 | 173.85 | 1.11 | 1.16 | 0.041 | 1.81 | 0.34 | Open
Pipe 121 | 485.73 | 3.1 | 7.8 | 0.035 | 2.68 | 0.51 | Open
Pipe 122 | 441.48 | 5.01 | 26.52 | 0.034 | 2.96 | 0.36 | Open
Pump 9 | 1885.56 | 0 | -201.65 | 0 | 0 | 1 | Open