## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1892.89 | 2.39 | 1.86 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1047.75 | 2.18 | 2.12 | 0.033 | 2.92 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 311.64 | 1.27 | 1.16 | 0.038 | 1.7 | 0.41 | Open
Pipe 21 | -48.26 | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0.88 | 0.42 | Open
Pipe 22 | -11.64 | 0.03 | 0 | 0.063 | 0.67 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 413.4 | 4.69 | 23.48 | 0.034 | 2.78 | 0.35 | Open
Pipe 110 | 215.58 | 0.27 | 0.03 | 0.043 | 0.81 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 665.15 | 2.72 | 4.71 | 0.034 | 3.95 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 771.68 | 2.19 | 2.55 | 0.034 | 1.62 | 0.45 | Open
Pipe 113 | 191.64 | 1.22 | 1.39 | 0.04 | 1.85 | 0.34 | Open
Pipe 121 | 533.4 | 3.4 | 9.27 | 0.034 | 2.87 | 0.54 | Open
Pipe 122 | 495.07 | 5.62 | 32.79 | 0.033 | 3.01 | 0.37 | Open
Pump 9 | 1892.89 | 0 | -200.63 | 0 | 0 | 1 | Open