## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1897.18 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1037.5 | 2.16 | 2.08 | 0.033 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 321.68 | 1.31 | 1.23 | 0.038 | 1.85 | 0.44 | Open
Pipe 21 | -61.15 | 0.25 | 0.06 | 0.049 | 1.04 | 0.4 | Open
Pipe 22 | -21.68 | 0.06 | 0 | 0.058 | 0.77 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 440.83 | 5 | 26.45 | 0.034 | 2.83 | 0.35 | Open
Pipe 110 | 269.61 | 0.34 | 0.05 | 0.042 | 1.29 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 679.68 | 2.78 | 4.9 | 0.034 | 3.97 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 805.43 | 2.28 | 2.76 | 0.034 | 1.74 | 0.48 | Open
Pipe 113 | 201.68 | 1.29 | 1.53 | 0.04 | 1.88 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 560.83 | 3.58 | 10.17 | 0.034 | 2.97 | 0.56 | Open
Pipe 122 | 525.96 | 5.97 | 36.68 | 0.033 | 3.29 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1897.18 | 0 | -200.03 | 0 | 0 | 1 | Open