## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1898.64 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1033.95 | 2.15 | 2.07 | 0.033 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 325.05 | 1.33 | 1.25 | 0.038 | 1.88 | 0.45 | Open
Pipe 21 | -65.44 | 0.27 | 0.06 | 0.048 | 1.08 | 0.4 | Open
Pipe 22 | -25.05 | 0.07 | 0 | 0.057 | 0.79 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 450.12 | 5.11 | 27.49 | 0.034 | 2.86 | 0.35 | Open
Pipe 110 | 287.91 | 0.36 | 0.06 | 0.042 | 1.4 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 684.69 | 2.8 | 4.97 | 0.034 | 3.97 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 816.81 | 2.32 | 2.83 | 0.034 | 1.79 | 0.49 | Open
Pipe 113 | 205.05 | 1.31 | 1.58 | 0.04 | 1.91 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 570.12 | 3.64 | 10.49 | 0.034 | 3 | 0.57 | Open
Pipe 122 | 536.43 | 6.09 | 38.05 | 0.033 | 3.3 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1898.64 | 0 | -199.82 | 0 | 0 | 1 | Open