## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.63 | 125.93 | 1
Junc 11 | 180 | 981 | 117.42 | 0.87
Junc 12 | 180 | 969.81 | 116.91 | 0.79
Junc 13 | 120 | 963.7 | 116.43 | 0.37
Junc 21 | 180 | 956.15 | 110.99 | 0.76
Junc 22 | 240 | 956.35 | 113.24 | 0.38
Junc 23 | 180 | 956.35 | 115.41 | 0.34
Junc 31 | 120 | 907.2 | 89.78 | 0.36
Junc 32 | 908.47 | 783.2 | 31.72 | 0.34
Resvr 9 | -1892.89 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -215.58 | 969.81 | 51.92 | 0.96