## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.29 | 125.78 | 1
Junc 11 | 180 | 980.62 | 117.26 | 0.87
Junc 12 | 180 | 969.53 | 116.79 | 0.79
Junc 13 | 120 | 963.22 | 116.22 | 0.36
Junc 21 | 180 | 955.2 | 110.58 | 0.75
Junc 22 | 240 | 955.45 | 112.85 | 0.4
Junc 23 | 180 | 955.46 | 115.02 | 0.33
Junc 31 | 120 | 903.57 | 88.21 | 0.36
Junc 32 | 941.44 | 770.83 | 26.36 | 0.36
Resvr 9 | -1895.31 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -246.13 | 969.54 | 51.8 | 0.96