## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.03 | 125.67 | 1
Junc 11 | 180 | 980.32 | 117.13 | 0.87
Junc 12 | 180 | 969.33 | 116.7 | 0.8
Junc 13 | 120 | 962.85 | 116.06 | 0.39
Junc 21 | 180 | 954.45 | 110.25 | 0.75
Junc 22 | 240 | 954.75 | 112.55 | 0.41
Junc 23 | 180 | 954.77 | 114.73 | 0.33
Junc 31 | 120 | 900.73 | 86.98 | 0.36
Junc 32 | 966.79 | 761.08 | 22.13 | 0.36
Resvr 9 | -1897.18 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -269.61 | 969.34 | 51.71 | 0.96