## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 987.44 | 1.24 | 0.56 | 0.035 | 2.34 | 0.88 | Open
Pipe 11 | 473.96 | 0.99 | 0.49 | 0.038 | 1.54 | 0.51 | Open
Pipe 12 | 207.67 | 0.85 | 0.54 | 0.041 | 2.06 | 0.5 | Open
Pipe 21 | -2.91 | 0.01 | 0 | 0.079 | 0.23 | 0.41 | Open
Pipe 22 | 92.33 | 0.26 | 0.05 | 0.047 | 0.97 | 0.37 | Open
Pipe 31 | 36.4 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 1.47 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 332.56 | 0.42 | 0.07 | 0.041 | 2.03 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 333.49 | 1.36 | 1.31 | 0.038 | 2.38 | 0.56 | Open
Pipe 112 | 418.85 | 1.19 | 0.82 | 0.038 | 2 | 0.54 | Open
Pipe 113 | 87.67 | 0.56 | 0.33 | 0.045 | 1.46 | 0.31 | Open
Pipe 121 | 156.4 | 1 | 0.96 | 0.041 | 1.62 | 0.31 | Open
Pipe 122 | 83.6 | 0.95 | 1.22 | 0.044 | 2.36 | 0.35 | Open
Pump 9 | 2061.04 | 0 | -176 | 0 | 0 | 1 | Open