## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 818.93 | 1.03 | 0.39 | 0.036 | 2.21 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 328.5 | 0.68 | 0.25 | 0.04 | 1.05 | 0.36 | Open
Pipe 12 | 212.79 | 0.87 | 0.57 | 0.04 | 2.54 | 0.61 | Open
Pipe 21 | -25.75 | 0.11 | 0.01 | 0.055 | 0.93 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 87.21 | 0.25 | 0.04 | 0.047 | 1.02 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 36.18 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 501.07 | 0.63 | 0.16 | 0.038 | 2.23 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 310.43 | 1.27 | 1.15 | 0.038 | 1.55 | 0.37 | Open
Pipe 112 | 436.79 | 1.24 | 0.89 | 0.037 | 2.46 | 0.66 | Open
Pipe 113 | 92.79 | 0.59 | 0.36 | 0.044 | 1.65 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 156.18 | 1 | 0.95 | 0.041 | 1.63 | 0.31 | Open
Pipe 122 | 83.82 | 0.95 | 1.22 | 0.044 | 2.96 | 0.44 | Open
Pump 9 | 2094.65 | 0 | -170.83 | 0 | 0 | 1 | Open