## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 648.79 | 0.82 | 0.26 | 0.037 | 1.85 | 0.76 | Open
Pipe 11 | 174.38 | 0.36 | 0.08 | 0.044 | 0.9 | 0.36 | Open
Pipe 12 | 216.35 | 0.88 | 0.59 | 0.04 | 3.01 | 0.72 | Open
Pipe 21 | -41.45 | 0.17 | 0.03 | 0.052 | 1.08 | 0.41 | Open
Pipe 22 | 83.65 | 0.24 | 0.04 | 0.048 | 1.07 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 35.86 | 0.41 | 0.25 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 671.21 | 0.85 | 0.27 | 0.037 | 2.36 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 294.41 | 1.2 | 1.04 | 0.039 | 1.55 | 0.35 | Open
Pipe 112 | 449.24 | 1.27 | 0.94 | 0.037 | 2.89 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 96.35 | 0.61 | 0.39 | 0.044 | 1.85 | 0.39 | Open
Pipe 121 | 155.86 | 0.99 | 0.95 | 0.041 | 1.63 | 0.31 | Open
Pipe 122 | 84.14 | 0.95 | 1.23 | 0.043 | 3.59 | 0.54 | Open
Pump 9 | 2123.99 | 0 | -166.25 | 0 | 0 | 1 | Open