## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 475.43 | 0.6 | 0.14 | 0.039 | 1.48 | 0.65 | Open
Pipe 11 | 8.1 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.54 | 0.46 | Open
Pipe 12 | 217.93 | 0.89 | 0.6 | 0.04 | 3.45 | 0.82 | Open
Pipe 21 | -48.36 | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 1.19 | 0.43 | Open
Pipe 22 | 82.07 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 1.13 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 35.69 | 0.4 | 0.25 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 844.57 | 1.06 | 0.42 | 0.036 | 2.45 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 287.33 | 1.17 | 0.99 | 0.039 | 1.58 | 0.36 | Open
Pipe 112 | 454.74 | 1.29 | 0.96 | 0.037 | 3.28 | 0.87 | Open
Pipe 113 | 97.93 | 0.63 | 0.4 | 0.044 | 2.04 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 155.69 | 0.99 | 0.95 | 0.041 | 1.63 | 0.31 | Open
Pipe 122 | 84.31 | 0.96 | 1.24 | 0.043 | 4.23 | 0.63 | Open
Pump 9 | 2148.54 | 0 | -162.36 | 0 | 0 | 1 | Open