## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 301.64 | 0.38 | 0.06 | 0.041 | 1.08 | 0.54 | Open
Pipe 11 | -159.66 | 0.33 | 0.07 | 0.044 | 1.86 | 0.72 | Open
Pipe 12 | 219.28 | 0.9 | 0.6 | 0.04 | 3.49 | 0.83 | Open
Pipe 21 | -54.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 1.29 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 80.72 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 1.13 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 35.52 | 0.4 | 0.25 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 1018.36 | 1.28 | 0.59 | 0.035 | 2.51 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 281.3 | 1.15 | 0.96 | 0.039 | 1.58 | 0.36 | Open
Pipe 112 | 459.42 | 1.3 | 0.98 | 0.037 | 3.31 | 0.87 | Open
Pipe 113 | 99.28 | 0.63 | 0.41 | 0.044 | 2.09 | 0.44 | Open
Pipe 121 | 155.52 | 0.99 | 0.95 | 0.041 | 1.63 | 0.31 | Open
Pipe 122 | 84.48 | 0.96 | 1.24 | 0.043 | 4.33 | 0.65 | Open
Pump 9 | 2170.65 | 0 | -158.82 | 0 | 0 | 1 | Open