## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 132.01 | 0.17 | 0.01 | 0.047 | 0.65 | 0.47 | Open
Pipe 11 | -314.34 | 0.66 | 0.23 | 0.04 | 2.56 | 0.85 | Open
Pipe 12 | 222.62 | 0.91 | 0.62 | 0.04 | 3.51 | 0.83 | Open
Pipe 21 | -68.69 | 0.28 | 0.07 | 0.048 | 1.48 | 0.46 | Open
Pipe 22 | 77.38 | 0.22 | 0.04 | 0.048 | 1.11 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 35.03 | 0.4 | 0.24 | 0.05 | 1.47 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 1187.99 | 1.5 | 0.79 | 0.034 | 2.56 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 266.35 | 1.09 | 0.86 | 0.039 | 2.29 | 0.54 | Open
Pipe 112 | 471.03 | 1.34 | 1.02 | 0.037 | 3.33 | 0.87 | Open
Pipe 113 | 102.62 | 0.66 | 0.44 | 0.044 | 2.17 | 0.46 | Open
Pipe 121 | 155.03 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 1.59 | 0.3 | Open
Pipe 122 | 84.97 | 0.96 | 1.25 | 0.043 | 4.44 | 0.66 | Open
Pump 9 | 2193.34 | 0 | -155.16 | 0 | 0 | 1 | Open