## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1275.72 | 970.83 | 113.02 | 1
Junc 11 | 180 | 966.67 | 111.22 | 0.64
Junc 12 | 180 | 965.37 | 114.98 | 0.71
Junc 13 | 120 | 962.36 | 115.85 | 0.49
Junc 21 | 180 | 960.61 | 112.92 | 0.34
Junc 22 | 240 | 960.67 | 115.12 | 0.55
Junc 23 | 180 | 960.44 | 117.18 | 0.32
Junc 31 | 120 | 955.58 | 110.74 | 0.27
Junc 32 | 120 | 954.22 | 105.82 | 0.25
Resvr 9 | -2094.65 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -501.07 | 965.4 | 50 | 0.94