## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1475.2 | 966.25 | 111.03 | 1
Junc 11 | 180 | 963.54 | 109.86 | 0.37
Junc 12 | 180 | 963.14 | 114.02 | 0.83
Junc 13 | 120 | 960.04 | 114.84 | 0.6
Junc 21 | 180 | 958.05 | 111.81 | 0.34
Junc 22 | 240 | 958.2 | 114.04 | 0.66
Junc 23 | 180 | 957.98 | 116.11 | 0.32
Junc 31 | 120 | 953.04 | 109.64 | 0.27
Junc 32 | 120 | 951.7 | 104.73 | 0.25
Resvr 9 | -2123.99 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -671.21 | 963.19 | 49.05 | 0.94