## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1673.11 | 962.36 | 109.35 | 1
Junc 11 | 180 | 960.84 | 108.69 | 0.38
Junc 12 | 180 | 960.84 | 113.02 | 0.94
Junc 13 | 120 | 957.69 | 113.83 | 0.7
Junc 21 | 180 | 955.59 | 110.75 | 0.34
Junc 22 | 240 | 955.79 | 113 | 0.78
Junc 23 | 180 | 955.57 | 115.07 | 0.32
Junc 31 | 120 | 950.59 | 108.58 | 0.28
Junc 32 | 120 | 949.26 | 103.67 | 0.26
Resvr 9 | -2148.54 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -844.57 | 960.92 | 48.06 | 0.94