## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1869.02 | 958.82 | 107.82 | 1
Junc 11 | 180 | 958.17 | 107.53 | 0.38
Junc 12 | 180 | 958.51 | 112.01 | 0.93
Junc 13 | 120 | 955.33 | 112.8 | 0.71
Junc 21 | 180 | 953.12 | 109.68 | 0.33
Junc 22 | 240 | 953.36 | 111.95 | 0.8
Junc 23 | 180 | 953.16 | 114.03 | 0.32
Junc 31 | 120 | 948.13 | 107.51 | 0.27
Junc 32 | 120 | 946.81 | 102.61 | 0.28
Resvr 9 | -2170.65 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1018.36 | 958.63 | 47.07 | 0.94