## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 2061.33 | 955.16 | 106.23 | 1
Junc 11 | 180 | 955.02 | 106.17 | 0.69
Junc 12 | 180 | 956.22 | 111.02 | 0.94
Junc 13 | 120 | 952.95 | 111.77 | 0.72
Junc 21 | 180 | 950.45 | 108.52 | 0.32
Junc 22 | 240 | 950.82 | 110.85 | 0.8
Junc 23 | 180 | 950.63 | 112.93 | 0.32
Junc 31 | 120 | 945.49 | 106.37 | 0.28
Junc 32 | 120 | 944.2 | 101.48 | 0.35
Resvr 9 | -2193.34 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1187.99 | 956.38 | 46.09 | 0.94