## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1969.64 | 2.48 | 2.01 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 409.03 | 0.85 | 0.37 | 0.038 | 2.41 | 0.78 | Open
Pipe 12 | 210.17 | 0.86 | 0.56 | 0.041 | 2.3 | 0.56 | Open
Pipe 21 | -14.11 | 0.06 | 0 | 0.061 | 0.74 | 0.43 | Open
Pipe 22 | 89.83 | 0.25 | 0.05 | 0.047 | 0.99 | 0.38 | Open
Pipe 31 | 36.33 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 408.75 | 0.52 | 0.11 | 0.04 | 2.13 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 322.22 | 1.32 | 1.23 | 0.038 | 3.52 | 0.79 | Open
Pipe 112 | 427.61 | 1.21 | 0.85 | 0.037 | 2.23 | 0.61 | Open
Pipe 113 | 90.17 | 0.58 | 0.34 | 0.045 | 1.54 | 0.33 | Open
Pipe 121 | 156.33 | 1 | 0.96 | 0.041 | 2.21 | 0.44 | Open
Pipe 122 | 83.67 | 0.95 | 1.22 | 0.044 | 2.63 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1969.64 | 0 | -189.65 | 0 | 0 | 1 | Open