## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1990.9 | 2.51 | 2.05 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 248.54 | 0.52 | 0.15 | 0.041 | 1.71 | 0.63 | Open
Pipe 12 | 214.88 | 0.88 | 0.58 | 0.04 | 2.79 | 0.67 | Open
Pipe 21 | -34.97 | 0.14 | 0.02 | 0.053 | 1.01 | 0.41 | Open
Pipe 22 | 85.12 | 0.24 | 0.04 | 0.047 | 1.05 | 0.41 | Open
Pipe 31 | 36.01 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 590.42 | 0.74 | 0.22 | 0.038 | 2.3 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 301.04 | 1.23 | 1.08 | 0.038 | 3.46 | 0.78 | Open
Pipe 112 | 444.08 | 1.26 | 0.92 | 0.037 | 2.68 | 0.71 | Open
Pipe 113 | 94.88 | 0.61 | 0.38 | 0.044 | 1.75 | 0.37 | Open
Pipe 121 | 156.01 | 1 | 0.95 | 0.041 | 2.07 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 83.99 | 0.95 | 1.23 | 0.044 | 3.29 | 0.49 | Open
Pump 9 | 1990.9 | 0 | -186.53 | 0 | 0 | 1 | Open