## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2009.28 | 2.53 | 2.08 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 77.78 | 0.16 | 0.02 | 0.049 | 0.77 | 0.47 | Open
Pipe 12 | 217.58 | 0.89 | 0.59 | 0.04 | 3.29 | 0.79 | Open
Pipe 21 | -46.83 | 0.19 | 0.03 | 0.051 | 1.16 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 82.42 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 1.11 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 35.73 | 0.41 | 0.25 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 773.32 | 0.98 | 0.36 | 0.036 | 2.42 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 288.89 | 1.18 | 1 | 0.039 | 3.43 | 0.78 | Open
Pipe 112 | 453.52 | 1.29 | 0.95 | 0.037 | 3.15 | 0.84 | Open
Pipe 113 | 97.58 | 0.62 | 0.4 | 0.044 | 1.97 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 155.73 | 0.99 | 0.95 | 0.041 | 1.98 | 0.39 | Open
Pipe 122 | 84.27 | 0.96 | 1.23 | 0.043 | 3.97 | 0.59 | Open
Pump 9 | 2009.28 | 0 | -183.81 | 0 | 0 | 1 | Open