## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2025.1 | 2.55 | 2.11 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | -102.18 | 0.21 | 0.03 | 0.047 | 1.42 | 0.61 | Open
Pipe 12 | 218.53 | 0.89 | 0.6 | 0.04 | 3.49 | 0.83 | Open
Pipe 21 | -50.94 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 1.24 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 81.47 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 1.13 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 35.62 | 0.4 | 0.25 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 957.51 | 1.21 | 0.53 | 0.035 | 2.49 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 284.67 | 1.16 | 0.98 | 0.039 | 3.31 | 0.76 | Open
Pipe 112 | 456.8 | 1.3 | 0.97 | 0.037 | 3.3 | 0.87 | Open
Pipe 113 | 98.53 | 0.63 | 0.41 | 0.044 | 2.07 | 0.44 | Open
Pipe 121 | 155.62 | 0.99 | 0.95 | 0.041 | 1.93 | 0.38 | Open
Pipe 122 | 84.38 | 0.96 | 1.24 | 0.043 | 4.3 | 0.64 | Open
Pump 9 | 2025.1 | 0 | -181.44 | 0 | 0 | 1 | Open