## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2043.3 | 2.58 | 2.15 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | -267.18 | 0.56 | 0.17 | 0.041 | 2.44 | 0.84 | Open
Pipe 12 | 221.41 | 0.9 | 0.61 | 0.04 | 3.5 | 0.83 | Open
Pipe 21 | -63.45 | 0.26 | 0.06 | 0.048 | 1.41 | 0.45 | Open
Pipe 22 | 78.59 | 0.22 | 0.04 | 0.048 | 1.12 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 35.22 | 0.4 | 0.25 | 0.049 | 1.48 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 1135.41 | 1.43 | 0.72 | 0.034 | 2.56 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 271.77 | 1.11 | 0.9 | 0.039 | 3.2 | 0.74 | Open
Pipe 112 | 466.82 | 1.32 | 1.01 | 0.037 | 3.32 | 0.87 | Open
Pipe 113 | 101.41 | 0.65 | 0.43 | 0.044 | 2.14 | 0.45 | Open
Pipe 121 | 155.22 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 1.81 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 84.78 | 0.96 | 1.25 | 0.043 | 4.4 | 0.65 | Open
Pump 9 | 2043.3 | 0 | -178.7 | 0 | 0 | 1 | Open