## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 989.65 | 121.17 | 1
Junc 11 | 1238.38 | 968.52 | 112.02 | 0.87
Junc 12 | 180 | 966.56 | 115.5 | 0.82
Junc 13 | 120 | 963.62 | 116.39 | 0.44
Junc 21 | 180 | 962.03 | 113.54 | 0.69
Junc 22 | 240 | 962.05 | 115.71 | 0.47
Junc 23 | 180 | 961.8 | 117.77 | 0.32
Junc 31 | 120 | 956.99 | 111.35 | 0.27
Junc 32 | 120 | 955.62 | 106.43 | 0.25
Resvr 9 | -1969.64 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -408.75 | 966.58 | 50.52 | 0.94