## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 983.81 | 118.64 | 1
Junc 11 | 1642.6 | 961.89 | 109.14 | 0.87
Junc 12 | 180 | 961.8 | 113.44 | 0.9
Junc 13 | 120 | 958.66 | 114.24 | 0.66
Junc 21 | 180 | 956.58 | 111.18 | 0.64
Junc 22 | 240 | 956.77 | 113.42 | 0.72
Junc 23 | 180 | 956.55 | 115.5 | 0.32
Junc 31 | 120 | 951.58 | 109.01 | 0.28
Junc 32 | 120 | 950.25 | 104.1 | 0.26
Resvr 9 | -2009.28 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -773.32 | 961.87 | 48.47 | 0.94