## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 981.44 | 117.62 | 1
Junc 11 | 1842.61 | 959.2 | 107.98 | 0.84
Junc 12 | 180 | 959.35 | 112.38 | 0.93
Junc 13 | 120 | 956.19 | 113.17 | 0.71
Junc 21 | 180 | 954.04 | 110.08 | 0.61
Junc 22 | 240 | 954.25 | 112.33 | 0.8
Junc 23 | 180 | 954.05 | 114.41 | 0.32
Junc 31 | 120 | 949.04 | 107.91 | 0.27
Junc 32 | 120 | 947.72 | 103 | 0.27
Resvr 9 | -2025.1 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -957.51 | 959.46 | 47.43 | 0.94