## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 978.7 | 116.43 | 1
Junc 11 | 2038.71 | 956.09 | 106.63 | 0.85
Junc 12 | 180 | 956.98 | 111.35 | 0.94
Junc 13 | 120 | 953.74 | 112.11 | 0.72
Junc 21 | 180 | 951.35 | 108.91 | 0.57
Junc 22 | 240 | 951.67 | 111.22 | 0.8
Junc 23 | 180 | 951.48 | 113.3 | 0.32
Junc 31 | 120 | 946.38 | 106.75 | 0.28
Junc 32 | 120 | 945.08 | 101.86 | 0.32
Resvr 9 | -2043.3 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1135.41 | 957.12 | 46.42 | 0.94