## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1926.72 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1235.09 | 2.57 | 2.88 | 0.033 | 2.96 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 169.03 | 0.69 | 0.37 | 0.042 | 2.53 | 0.64 | Open
Pipe 21 | 168.13 | 0.69 | 0.37 | 0.042 | 1.89 | 0.49 | Open
Pipe 22 | 130.97 | 0.37 | 0.1 | 0.045 | 1.02 | 0.35 | Open
Pipe 31 | 43.5 | 0.49 | 0.36 | 0.048 | 1.52 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 880.33 | 1.11 | 0.45 | 0.035 | 2.46 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 511.64 | 2.09 | 2.89 | 0.036 | 3.82 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 279.33 | 0.79 | 0.39 | 0.04 | 2.34 | 0.68 | Open
Pipe 113 | 49.03 | 0.31 | 0.11 | 0.049 | 1.32 | 0.33 | Open
Pipe 121 | 163.5 | 1.04 | 1.04 | 0.041 | 2.92 | 0.57 | Open
Pipe 122 | 76.5 | 0.87 | 1.03 | 0.044 | 2.07 | 0.31 | Open
Pump 9 | 1926.72 | 0 | -195.84 | 0 | 0 | 1 | Open