## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1898.41 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1212.69 | 2.53 | 2.78 | 0.033 | 2.95 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 170.28 | 0.7 | 0.38 | 0.042 | 2.35 | 0.6 | Open
Pipe 21 | 162.64 | 0.66 | 0.35 | 0.042 | 1.87 | 0.48 | Open
Pipe 22 | 129.72 | 0.37 | 0.09 | 0.045 | 1 | 0.34 | Open
Pipe 31 | 43.08 | 0.49 | 0.36 | 0.048 | 1.52 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 494.05 | 0.62 | 0.16 | 0.039 | 2.22 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 505.72 | 2.07 | 2.83 | 0.036 | 3.81 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 284 | 0.81 | 0.4 | 0.04 | 2.2 | 0.64 | Open
Pipe 113 | 50.28 | 0.32 | 0.12 | 0.049 | 1.31 | 0.32 | Open
Pipe 121 | 163.08 | 1.04 | 1.03 | 0.041 | 2.91 | 0.57 | Open
Pipe 122 | 76.92 | 0.87 | 1.04 | 0.044 | 2.01 | 0.3 | Open
Pump 9 | 1898.41 | 0 | -199.85 | 0 | 0 | 1 | Open