## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1912.63 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1223.94 | 2.55 | 2.83 | 0.033 | 2.95 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 169.65 | 0.69 | 0.37 | 0.042 | 2.46 | 0.62 | Open
Pipe 21 | 165.4 | 0.68 | 0.36 | 0.042 | 1.88 | 0.48 | Open
Pipe 22 | 130.35 | 0.37 | 0.09 | 0.045 | 1.01 | 0.34 | Open
Pipe 31 | 43.29 | 0.49 | 0.36 | 0.048 | 1.52 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 688.17 | 0.87 | 0.29 | 0.037 | 2.37 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 508.69 | 2.08 | 2.86 | 0.036 | 3.82 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 281.66 | 0.8 | 0.39 | 0.04 | 2.28 | 0.66 | Open
Pipe 113 | 49.65 | 0.32 | 0.11 | 0.049 | 1.31 | 0.32 | Open
Pipe 121 | 163.29 | 1.04 | 1.04 | 0.041 | 2.92 | 0.57 | Open
Pipe 122 | 76.71 | 0.87 | 1.04 | 0.044 | 2.04 | 0.3 | Open
Pump 9 | 1912.63 | 0 | -197.85 | 0 | 0 | 1 | Open