## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1940.71 | 2.45 | 1.95 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1246.14 | 2.6 | 2.92 | 0.033 | 2.96 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 168.41 | 0.69 | 0.37 | 0.042 | 2.6 | 0.65 | Open
Pipe 21 | 170.85 | 0.7 | 0.38 | 0.042 | 1.91 | 0.49 | Open
Pipe 22 | 131.59 | 0.37 | 0.1 | 0.045 | 1.02 | 0.35 | Open
Pipe 31 | 43.72 | 0.5 | 0.37 | 0.048 | 1.52 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 1070.51 | 1.35 | 0.65 | 0.034 | 2.54 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 514.57 | 2.1 | 2.93 | 0.036 | 3.83 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 277.02 | 0.79 | 0.38 | 0.04 | 2.39 | 0.69 | Open
Pipe 113 | 48.41 | 0.31 | 0.11 | 0.049 | 1.32 | 0.33 | Open
Pipe 121 | 163.72 | 1.04 | 1.04 | 0.041 | 2.93 | 0.57 | Open
Pipe 122 | 76.28 | 0.87 | 1.03 | 0.044 | 2.09 | 0.31 | Open
Pump 9 | 1940.71 | 0 | -193.84 | 0 | 0 | 1 | Open