## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1968.32 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1267.95 | 2.64 | 3.02 | 0.032 | 2.97 | 0.84 | Open
Pipe 12 | 167.19 | 0.68 | 0.36 | 0.042 | 2.69 | 0.68 | Open
Pipe 21 | 176.23 | 0.72 | 0.4 | 0.042 | 1.94 | 0.5 | Open
Pipe 22 | 132.81 | 0.38 | 0.1 | 0.044 | 1.03 | 0.35 | Open
Pipe 31 | 44.15 | 0.5 | 0.37 | 0.048 | 1.52 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 1444.91 | 1.82 | 1.13 | 0.033 | 2.63 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 520.37 | 2.13 | 2.99 | 0.035 | 3.84 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 272.43 | 0.77 | 0.37 | 0.04 | 2.46 | 0.71 | Open
Pipe 113 | 47.19 | 0.3 | 0.1 | 0.049 | 1.32 | 0.33 | Open
Pipe 121 | 164.15 | 1.05 | 1.05 | 0.041 | 2.94 | 0.57 | Open
Pipe 122 | 75.85 | 0.86 | 1.02 | 0.044 | 2.11 | 0.32 | Open
Pump 9 | 1968.32 | 0 | -189.84 | 0 | 0 | 1 | Open