## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.85 | 125.59 | 1
Junc 11 | 180 | 980.12 | 117.04 | 0.87
Junc 12 | 1252.46 | 965.44 | 115.02 | 0.83
Junc 13 | 120 | 963.45 | 116.32 | 0.38
Junc 21 | 180 | 965.16 | 114.89 | 0.75
Junc 22 | 240 | 963.33 | 116.27 | 0.37
Junc 23 | 180 | 962.84 | 118.22 | 0.34
Junc 31 | 120 | 959.71 | 112.53 | 0.28
Junc 32 | 120 | 957.83 | 107.38 | 0.24
Resvr 9 | -1898.41 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -494.05 | 965.48 | 50.04 | 0.94