## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.85 | 124.72 | 1
Junc 11 | 180 | 977.84 | 116.05 | 0.87
Junc 12 | 1460.8 | 962.91 | 113.92 | 0.84
Junc 13 | 120 | 960.93 | 115.23 | 0.42
Junc 21 | 180 | 962.72 | 113.84 | 0.75
Junc 22 | 240 | 960.83 | 115.18 | 0.4
Junc 23 | 180 | 960.33 | 117.13 | 0.34
Junc 31 | 120 | 957.25 | 111.47 | 0.28
Junc 32 | 120 | 955.35 | 106.31 | 0.24
Resvr 9 | -1912.63 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -688.17 | 962.97 | 48.95 | 0.94