## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.84 | 123.86 | 1
Junc 11 | 180 | 975.56 | 115.07 | 0.87
Junc 12 | 1667.05 | 960.38 | 112.82 | 0.85
Junc 13 | 120 | 958.41 | 114.14 | 0.44
Junc 21 | 180 | 960.28 | 112.78 | 0.75
Junc 22 | 240 | 958.33 | 114.1 | 0.41
Junc 23 | 180 | 957.83 | 116.05 | 0.34
Junc 31 | 120 | 954.8 | 110.4 | 0.28
Junc 32 | 120 | 952.88 | 105.24 | 0.24
Resvr 9 | -1926.72 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -880.33 | 960.47 | 47.87 | 0.94