## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 993.84 | 122.99 | 1
Junc 11 | 180 | 973.28 | 114.08 | 0.87
Junc 12 | 1871.21 | 957.85 | 111.73 | 0.86
Junc 13 | 120 | 955.9 | 113.05 | 0.47
Junc 21 | 180 | 957.84 | 111.72 | 0.75
Junc 22 | 240 | 955.83 | 113.02 | 0.42
Junc 23 | 180 | 955.32 | 114.96 | 0.34
Junc 31 | 120 | 952.34 | 109.34 | 0.28
Junc 32 | 120 | 950.41 | 104.17 | 0.25
Resvr 9 | -1940.71 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1070.51 | 957.98 | 46.79 | 0.94