## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 989.84 | 121.26 | 1
Junc 11 | 180 | 968.74 | 112.11 | 0.87
Junc 12 | 2273.23 | 952.8 | 109.54 | 0.87
Junc 13 | 120 | 950.88 | 110.87 | 0.5
Junc 21 | 180 | 952.97 | 109.61 | 0.75
Junc 22 | 240 | 950.85 | 110.86 | 0.45
Junc 23 | 180 | 950.33 | 112.8 | 0.34
Junc 31 | 120 | 947.45 | 107.22 | 0.28
Junc 32 | 120 | 945.48 | 102.03 | 0.25
Resvr 9 | -1968.32 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1444.91 | 953.03 | 44.64 | 0.94