## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1901.75 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1152.54 | 2.4 | 2.53 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 800.55 | 3.27 | 6.63 | 0.033 | 3.91 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 221.06 | 0.9 | 0.61 | 0.04 | 2.33 | 0.57 | Open
Pipe 22 | 511.13 | 1.45 | 1.19 | 0.036 | 1.6 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 48.15 | 0.55 | 0.44 | 0.047 | 1.56 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 429.93 | 0.54 | 0.12 | 0.039 | 2.16 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 569.21 | 2.33 | 3.53 | 0.035 | 3.89 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 601.92 | 1.71 | 1.61 | 0.036 | 3.06 | 0.78 | Open
Pipe 113 | -331.13 | 2.11 | 3.83 | 0.037 | 2 | 0.34 | Open
Pipe 121 | 168.15 | 1.07 | 1.09 | 0.041 | 3.09 | 0.6 | Open
Pipe 122 | 71.85 | 0.82 | 0.92 | 0.045 | 2.31 | 0.36 | Open
Pump 9 | 1901.75 | 0 | -199.38 | 0 | 0 | 1 | Open