## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1914.75 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1151.78 | 2.4 | 2.53 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 913.71 | 3.73 | 8.47 | 0.033 | 4.01 | 0.81 | Open
Pipe 21 | 233.58 | 0.95 | 0.68 | 0.04 | 2.42 | 0.59 | Open
Pipe 22 | 569.62 | 1.62 | 1.45 | 0.036 | 1.8 | 0.48 | Open
Pipe 31 | 49.4 | 0.56 | 0.46 | 0.047 | 1.57 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 588.58 | 0.74 | 0.21 | 0.038 | 2.3 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 582.98 | 2.38 | 3.69 | 0.035 | 3.9 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 646.64 | 1.83 | 1.84 | 0.035 | 3.14 | 0.79 | Open
Pipe 113 | -389.62 | 2.49 | 5.18 | 0.036 | 2.18 | 0.37 | Open
Pipe 121 | 169.4 | 1.08 | 1.11 | 0.041 | 3.13 | 0.61 | Open
Pipe 122 | 70.6 | 0.8 | 0.89 | 0.045 | 2.49 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1914.75 | 0 | -197.54 | 0 | 0 | 1 | Open